## CENTRO DE CARGA
CALCULO PARA AIRES ACONDICIONADOS
CALCULAR QUE AIRE ACONDICIONADO ES EL MAS ADECUADO
HABITACION O SALA A ENFRIAR EN MT3: ALTO x LARGO x ANCHO | 57 | MTs3 | 14883.5835 | DIMENSIONES EN METROS CUBICOS DEL RECINTO A ENFRIAR, MIDA EL ANCHO x LATRGO x ALTO
NUMERO DE PERSONAL EN LA SALA O HABITACION |  | 2 | 1200 | CANTIDAD DE PERSONAS QUE ESTAN NORMALMENTE EN LA HABITACION A ENFRIAR
VENTANAS EXPUESTAS AL SOL EN METROS CUADRADOS |  | 3.9 | 2784.6 | MIDA EL ANCHO x ALTO DE LA VENTANA
CANTIDAD DE EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA QUE SE PONDRA EL AIRE |  | 3 | 1428 | TV, RADIO, ETC
SI ES UNA COCINA, MIDA LOS METROS CUADRADOS DE ESTA (LARGO X ANCHO) |  | 0 | 0 | MIDA EL ANCHO x ALTO DE LA COCINA
SI EL LUGAR ESTA EXPUESTO AL SOL |  | Si | 541.26 | SI EL LUGAR A ENFRIAR LE DA EL SOL MUCHAS HORAS POR DIA INDIQUE QUE SI, DE LO CONTRARIO NO.
AIRE ACONDICIONADO NECESARIO PARA ESTA SALA ( EN BTU ) |  | 23930.4435
CENTRO DE CARGA - 24 000 BTU/H

## AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
CALCULO PARA AIRES ACONDICIONADOS
CALCULAR QUE AIRE ACONDICIONADO ES EL MAS ADECUADO
HABITACION O SALA A ENFRIAR EN MT3: ALTO x LARGO x ANCHO | 255 | MTs3 | 66584.4525 | DIMENSIONES EN METROS CUBICOS DEL RECINTO A ENFRIAR, MIDA EL ANCHO x LATRGO x ALTO
NUMERO DE PERSONAL EN LA SALA O HABITACION |  | 31 | 18600 | CANTIDAD DE PERSONAS QUE ESTAN NORMALMENTE EN LA HABITACION A ENFRIAR
VENTANAS EXPUESTAS AL SOL EN METROS CUADRADOS |  | 15.6 | 11138.4 | MIDA EL ANCHO x ALTO DE LA VENTANA
CANTIDAD DE EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA QUE SE PONDRA EL AIRE |  | 31 | 14756 | TV, RADIO, ETC
SI ES UNA COCINA, MIDA LOS METROS CUADRADOS DE ESTA (LARGO X ANCHO) |  | 0 | 0 | MIDA EL ANCHO x ALTO DE LA COCINA
SI EL LUGAR ESTA EXPUESTO AL SOL |  | Si | 4449.44 | SI EL LUGAR A ENFRIAR LE DA EL SOL MUCHAS HORAS POR DIA INDIQUE QUE SI, DE LO CONTRARIO NO.
AIRE ACONDICIONADO NECESARIO PARA ESTA SALA ( EN BTU ) |  | 118621.2925
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA - 2 AA DE 60 000 BTU/H