ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- GENERALIDADES

  - Ubicación del proyecto

La obra se ubica en el AA.HH 8 De Julio, la Parte baja de la Ciudad de Paita, específicamente frente al Parque El Pescador en pleno ingreso al centro de Paita en la parte baja.

- OBJETIVOS

- Mejores condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento en el AA.HH 8 De Julio.

- La evaluación del Impacto ambiental del área del proyecto.

  - Objetivo General:

Realizar la evaluación de los impactos ambientales potenciales que se calcula ocurriría por la construcción de la obra, a fin de tomar las medidas apropiadas orientadas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los impactos positivos.

  - Objetivos específicos

- Identificar las acciones propias del proyecto que ocasionarían impactos negativos

- Desarrollar el diagnóstico ambiental del ámbito en el que se tiene previsto ejecutar el proyecto de infraestructura.

- Identificar, evaluar e interpretar los impactos ambientales potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar en las diferentes etapas del proyecto.

- Proponer las medidas adecuadas que, aplicadas en el marco del Programa de Gestión ambiental, permitan prevenir, mitigar o corregir los efectos adversos significativos.

- Proponer un programa de monitoreo, plan de contingencias y plan de abandono de las áreas intervenidas.

- Calcular los costos de las medidas de mitigación a ejecutarse en la obra de la localidad.

- MARCO LEGAL

Existe un conjunto de normas o disposiciones legales nacionales y criterios o pautas a nivel internacional aplicables a los Estudios de Impacto Ambiental.

  - Legislación nacional

Los instrumentos jurídico – legales que rigen los asuntos ambientales en el ámbito nacional son:

- Constitución Política del Perú de 1983. Art. 2° inciso 22.

Establecer el marco general del reconocimiento ciudadano a gozar de un ambiente equilibrado adecuado al desarrollo de su vida. Por vía interpretativa o de interpretación adecuada al desarrollo de su vida. Por vía interpretativa o de integración constitucional, resulta factible. Es el caso por ejemplo del derecho a la información, participación  educación o de la salud, así como también los deberes de esa materia. Asimismo, se puede derivar instrucciones y principios ambientales, sin que necesariamente se encuentren de modo explícito en la Constitución. Tendríamos los estudios de impacto ambiental o los principios de prevención o de precaución en materia ambiental.

Código de medio ambiente y los recursos naturales CMARN – D.L. N° 613 y sus modificatorias (Set./1990). Prescribe el conjunto de principios, aspectos normativos rectores y político en materia ambiental y recursos naturales.  Para los efectos del presente estudio, cabe indicar que establecen los criterios básicos para la protección ambiental, los fundamentos generales de los estudios de impacto ambiental, el derecho a la participación e información, las pautas de prevención y control ambiental en materia de población asentamientos humanos, servicios, salubridad y limpieza pública, así como de la autoridad ambiental.

- Código penal D.L. N°  (Abr./1981)

Regula el conjunto e comportamientos ilegales que, al modo de entender del legislador, deben merecer una sanción más severa (penas), debido a la importancia de los valores trasgredidos.

Asimismo, dicho código regula los delitos contra la seguridad pública delito contra la salud pública y los de contaminación y propagación.  Sin embargo estos delitos (inicialmente comprendidos en el CMARN), actualmente presuponen algunas exigencias.

- En todos los casos, debe hacer un informe previo de parte del sector o de sectores afectados antes de que el Ministerio Público formule la respectiva denuncia  penal,  y en  algunos   casos   se  encuentra   pendiente  la regulación de  normas que completen el artículo penal, como sería determinados índices o máximos permisibles de contaminación.

- Ley marco para el crecimiento de la inversión privada D.L. N° 757 y modificatorias (Nov./1991)

Establecer el equilibrio entre la normatividad ambiental y la promoción del  libre mercado en condiciones de estabilidad y seguridad jurídica. Sirvió de base para modificar significativamente el CMARN.  Uno de los aspectos más importantes de esta ley se  refiere a la regulación de las competencias ambientales, haciéndolas recaer en la Autoridad sectorial, al igual que todo lo relativo a los EIA.  Actualmente se procura reintegrar ese concepto de Autoridad Ambiental, con el desarrollo de determinados criterios de articulación intersectorial, a partir de la implementación de las políticas y acciones del CONAM.

- Ley del Consejo Nacional del ambiente, CONAM, Ley N° 26410 (Dic/1994)

Es el organismo rector de la política nacional de ambiente, encargado de planificar, promover, coordinar controlar y velar por el ambiente.  En tal sentido, entre muchas otras funciones, le complete establecer los criterios generales para la elaboración de los EIA y la fijación de los límites máximos permisibles; asimismo la supervisión de la política ambiental por parte de las entidades de los Gobiernos Locales.

- LEY de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y actividades, Ley N° 26786 (may/1997)

Esta Ley modifica el D.L. N° 157, a efectos de adecuar la relación entre el CONAM y los sectores respecto a la regulación – en una perspectiva más transectorial – de los EIAS.  Asimismo establece criterios acerca del impacto ambiental acumulando y la adopción de medidas de seguridad ante peligros graves e inminentes para el ambiente.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO - DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

- REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE

Se instalarán 821 ml. De tubería de agua potable, de PVC U.F., C-7.5, de ø 75mm, Las excavaciones de las zanjas serán de 0.70 x 1.20 y se colocará una cama de apoyo de arena gruesa/ arena médano o material zarandeado de 0.10m de espesor para las tuberías. Así mismo, se colocarán en la red un total de 20 accesorios de PVC (Codos, tees, uniones y reducciones), debidamente anclados con dados de concreto, así como 01 válvulas compuertas de control de ø 75mm) con su respectivas caja de concreto, también se instalarán un (01) grifo contra incendios. Se efectuarán Seis (06) empalmes con la red existente, según se indica en los planos.

- REHABILITACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Se instalaran 118 conexiones de agua potable se ha comprobado que en algunos lotes hay hasta dos conexiones de agua, cabe decir que solo se repondrá la vereda (Partida 01.01.07.12), en las calles donde se tenga que demoler dicha vereda (1.00m2)  para la instalación de la caja de agua nueva. Existen sub lotes, se instalarán a lo largo de toda la red conexiones domiciliarias de agua constituidas por tubería PVC, C-10 ø ½” con abrazaderas de ø 6” x ½” y ø 4” x ½” con sus llaves corporation y resto de accesorios, además se instalarán cajas de medidor de concreto, con marco y tapa termoplásticas, incluye un medidor de agua.

- REHABILITACION REDES DE ALCANTARILLADO

Se instalarán un total de 795.78 ml. de tubería de doble pared TDP S-20 (corrugada) PVC. UF, ISO 21138, de ø 200mm, se construirán un total de 17 buzones, de los cuales 14 serán del tipo I (Entre 1.20m y 3.00m) y Tres (03) buzón tipo II (Mayor a tres metros de altura). Se efectuará entibado en las excavaciones de zanjas mayores de 2.50m de acuerdo a la recomendación de los estudios de suelos, se colocará cama de apoyo con material de préstamo para las tuberías según lo indicado en las especificaciones del proyecto.

Colectores y construcción de buzones

El trazo de los colectores se ha realizado siguiendo las siguientes pautas:

- Profundidad mínima de buzón 1.20m

- Pendiente mínima del resto de tramos 3.00 por mil.

- IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

  - Generalidades

Aquí se describen los impactos ambientales potenciales más importantes que se generarían por le ejecución de las obras referidas a la construcción de los pavimentos.

Asimismo, se describen los impactos de acuerdo al período en que ocurrirían, considerando las etapas de construcción, operación y abandono de las obras del proyecto.

La identificación, análisis y descripción se realiza en base a la Matriz de Impactos ambientales, estableciendo las relaciones causa – efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del proyecto; así como el grado de incidencia.

  - Metodología

La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales, se basa en la interrelación sistemática procesal causa – efecto entre los componentes del proyecto y del medio ambiente. Esta interrelación se efectúa mediante la ampliación de tres procedimientos sistémicos:

La identificación de los impactos se realiza mediante la relación sistémica en campo; basado en el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural; así como, en el diseño, estructura y composición de la, de los procesos y actividades durante la construcción, funcionamiento y abandono.

La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la Matriz de interrelación, aplicando criterios de evaluación y ponderación para dimensionar el impacto.

  - Criterios de evaluación de impactos

En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de los impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirían en las diferentes etapas del proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (vegetación, fauna, suelo, agua, aire, cultura y humano).

Tipo del impacto:

La naturaleza del impacto está referida al beneficio de ocurrencia del impacto. Un Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de la calidad ambiental y Positivo, es aquel emitido como tal en el contexto del análisis completo.

Magnitud del impacto

Se refiere al grado del impacto, pudiendo ser Alta, Moderada (alteración del recurso) Baja (el impacto es despreciable).

Duración del impacto

Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como Temporal, si es menor de un año como es el caso de nuestro proyecto, Moderada, si supera al año y Permanente si su duración es de varios años.

Asimismo, la duración puede calificarse como Estacional, se está determinada por factores climáticos.

Mitigación del impacto

Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su evaluación, y se les califica como No Mitigables, de Mitigabilidad Baja, Moderadamente Mitgables y de Alta Mitigabilidad.

Significancia del Impacto

Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina el grado de importancia de éstos sobre el ambiente receptor y su calificación cualitativa. Se presenta como Baja, Moderada y Alta.

| CUADRO N° 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTECIALES |  |  |  |  |
| Criterios de evaluación | Símbolo | Escala jerárquica Cualitativa | Ponderación de los impactos |  |
|  |  |  | Negativos (-) | Positivos (+) |
| Tipo de impacto | TI | Positivo |  | + |
|  |  | Negativo | - |  |
| Magnitud | M | Baja | 1 | 1 |
|  |  | Moderada | 2 | 2 |
|  |  | Alta | 3 | 3 |
| Duración | D | Temporal | 1 | 1 |
|  |  | Moderada | 2 | 2 |
|  |  | Permanente | 3 | 3 |
| Mitigabilidad | MI | Baja | 3 |  |
|  |  | Moderada | 2 |  |
|  |  | Alta | 1 |  |
|  |  | No Mitigable | 3 |  |
| Significancia | S | Baja | 3-4 |  |
|  |  | Moderada | 5-7 |  |
|  |  | Alta | 8-9 |  |
| (*) Criterios aplicables solo a los impactos negativos |  |  |  |  |
| (**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación |  |  |  |  |
| Observamos la significancia de los mismos. |  |  |  |  |
| Su cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, depende de los valores asignados a los mismos |  |  |  |  |
| (S) = TI ( M + D + MI) |  |  |  |  |

5.4	Identificación, evaluación y Descripción de Impactos ambientales específicos.

La descripción de los impactos ambientales potenciales específicos se prevé en la construcción de las obras, se realiza considerando las etapas de construcción, operación y mantenimiento. La descripción y evaluación de los impactos se basan en dos tipos de matrices:

5.4.1	Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales

Para la identificación de los impactos probables a generarse durante la etapa de construcción, se ha elaborado una matriz que identifica cada uno de los siguientes puntos para cada obra:

- La actividad que genera el impacto

- El recurso que se verá afectado por esa actividad

- La descripción del impacto sobre el recurso

5.4.2	Evaluación de los impactos ambientales potenciales:

Se expresa mediante la matriz Causa – Efecto, utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los impactos ecológicos que se han descrito anteriormente, teniendo la matriz el siguiente significado:

|  | MAGNITUD |  |
| --- | --- | --- |
|  | +MD/S |  |
|  |  | SIGNIFICANCIA |
|  | DURACIÓN |  |

La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de impactos ambientales tiene el siguiente significado para los impactos negativos:

| MAGNITUD |  | MITIGABILIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | +MD/S |  |
|  |  | SIGNIFICANCIA |
|  | DURACIÓN |  |

En la matrices de identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales, los impactos positivos del proyecto son lo que recen directamente en los beneficios de la población.

Por otro lado, la construcción de las obras podría originar impactos ambientales negativos, temporales y permanentes, destacándose:

- Molestias temporales por el corte y acumulación de materiales

- Afectación temporal, por deterioro de los suelos.

5.5	Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales

5.5.1	Etapa de Construcción

Se describen a continuación en forma general los impactos que se producirán en el AA.HH 8 De Julio, la Parte baja de la Ciudad de Paita, para las diferentes obras a ejecutarse en la etapa de construcción para el proyecto:

RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO - DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA

- Impactos positivos:

En esta etapa de construcción los impactos positivos se darían en el medio socio económico.

- Impacto Ambiental Positivo Leve; temporal y único; mediante el empleo temporal de personal de la zona.

- Ligero mejoramiento de la calidad de vida de la población: Estos impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados en el marco de un plan de Desarrollo local para garantizar su continuidad después de la etapa de construcción.

- Impactos negativos:

Ocurrirían principalmente en los medios físico y biológico:

- Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y restringido; sobre los suelos aptos para pastos, de pobre fertilidad, con limitaciones por las extremas pendientes.

- Impacto ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre la cobertura vegetal y fauna silvestre por el proceso de construcción.

- Impacto ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre la ganadería; por los residuos del proceso constructivo.

- Impacto ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre las propiedades de los ganaderos, por derrames de residuos.

5.5.2	Etapa de funcionamiento

Comprende los impactos que ocurrirían desde que entren en operación las obras del proyecto hasta la culminación de su vida útil.

- PLAN  DE GESTIÓN AMBIENTAL

  - Generalidades

Los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto aplicando las medidas de mitigación para los impactos ambientales negativos debido a que el proyecto constituiría un factor de desarrollo local, corresponde proponer el Plan de Gestión y Manejo ambiental del proyecto.

  - Medidas de mitigación

Las acciones de gestión ambiental comprenden el conjunto de medidas de mitigación y/o corrección para cada impacto ambiental identificado principalmente en la etapa de construcción del Proyecto.

  - Objetivos del Plan de gestión ambiental

  - Bases técnicas para la gestión ambiental.

| CUADRO N° 02 |  |
| --- | --- |
| Mitigación de los impactos ambientales potenciales por la construcción de los accesos vehiculares y peatonales |  |
| Principales impactos ambientales | Medidas de mitigación y/o corrección |
| ETAPA PREVIA |  |
| Preocupación en la población | Coordinación y comunicación con la población |
| ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN |  |
| Erosión, alteración de la estructura del pavimento y suelo | Se deberá controlar el desparrame del material que se extrae de las zanjas para la construcción de la estructura. |
| Emisión de ruidos, debido a l movimientos de tierras | Se deberá humedecer el suelo con agua o con la aplicación de un producto químico para sofocar el polvo, donde se vayan a realizar las obras y mantener húmeda la tierra extraída hasta su reposición y restaurar el área. REALIZAR EL TRABAJO EN SU MENOR TIEMPO POSIBLE. |
| Contaminación de suelos por residuos de obra | Se deberá controlar estrictamente la contaminación estableciendo sistemas de recojo, limpieza, tratamiento y disposición final en rellenos sanitarios o medios de reciclaje de residuos. |
| Dificultad para el acceso de las calles intervenidas en el presente proyecto entre otras | Se deberá señalizar el área para el tránsito peatonal así como la construcción de accesos peatonales |
| Riesgos de accidentes | Dejar accesos seguros a toda a obra, señalizarlos y comunicarlos, para evitar los accidentes de los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene. |
| Molestias a los vecinos por ruidos | Se deberá cumplir con mantener el accedo a las viviendas, la contratista deberá construir barreras protectoras eficaces para reducir el ruido de los trabajos |
| ETAPA DE FUNCIONAMIENTO |  |
| Mantenimiento del parque y veredas construidas | Se deberá realizar un mantenimiento constante |

6.3	Objetivos del Plan de Gestión Ambiental

- Insertar el Proyecto, en el desarrollo local, ambientalmente sustentado

- Garantizar una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal

- Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con la ecología y las leyes vigentes.

- Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios

- Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.

6.4	Bases técnicas para la gestión ambiental.

- El diagnóstico ambiental integrado

- Las medidas de mitigación de los impactos negativos

- El financiamiento de las acciones ambientales

- PLAN DE CONTINGENCIAS

  - Generalidades

El plan de contingencias tiene como propósito establecer las acciones necesarias, a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el ámbito de influencia del proyecto. Para que permita contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias generadas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos. La implementación y responsabilidades involucran al personal de planta, servicios, maquinaria y equipos con que se contará para hacer frente a una situación de emergencia.

  - Objetivos del Plan

Estará orientado a riegos posibles:

- Prever el daño a los trabajadores durante la construcción y operación del proyecto.

- Minimizar el impacto sobre el ecosistema con consecuencia de las labores del proyecto.

  - Campos de Acción del Plan

El Plan de contingencias está diseñado para aplicarse en sus instalaciones para casos de:

- Catástrofes de origen natural (sismos)

- Sabotaje

  - Clasificación de las Emergencias

Se clasifican en:

- Emergencia de Grado 1: Comprende la afectación de un área de operación y puede ser controlada con los recursos humanos y equipos de dicha área.

- Emergencia de Grado 2: Comprende las emergencias que por sus características requieres recursos internos y externos, pero que por sus implicancias no requieren de forma inmediata la participación de los vecinos beneficiados y autoridades locales.

- Emergencia de grado 3, Aquellas emergencias que por sus características, magnitud e implicancias requieres de los recursos internos y externos (vecinos beneficiados y autoridades locales)

  - Funciones y responsabilidades

Se debe elaborar un organigrama operacional para hacer frente a las contingencias que puedan presentarse. Las funcionales y responsabilidades de los sectores operacionales se describen a continuación:

- Jefe de emergencias, quien se encargará de auditar, supervisar los programas de implementación y presidir las reuniones para implementar el Plan.

- Grupo de asesor de alta dirección

- Respuesta de línea, portavoz con la Municipalidad Provincial de Paita.

- Grupo interno de control

- Grupos de apoyo interno.

- Grupos de operaciones externas

- Evaluación del plan, una vez finalizadas las labores de protección, control y limpieza, se deberá realizar una evaluación del plan de contingencia.

- COSTOS AMBIENTALES

El cuadro N° 03 contiene los costos principales que se requieren para tender las medidas sugeridas por el Plan de Gestión Ambiental.

| CUADRO N° 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos ambientales para el manejo ambiental |  |  |  |  |
| Obras a construir | Actividades | Unidad | Costos ambientales (S/.) | Costo total (S/.) |
| Obras de ejecución Del Parque | Compactar el material de excavación para evitar la erosión | Glb | 4, 000 | 4, 000 |
|  | Folletos sobre Mitigación Ambiental | Glb | 3,000 | 3, 000 |
|  | Mantenimiento de las calles durante la ejecución de los trabajos. | Glb | 8, 200 | 8, 200 |
|  | Sub total |  | 15, 200 |  |
|  | TOTAL |  |  | 15,200 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - CONCLUSIONES

- El proyecto ubicado en el AA.HH 8 De Julio del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura, tiene un grado 2 de la intensidad de Impacto ambiental, Leve. La categoría del proyecto es 2.

- Para la evaluación del presente proyecto se han determinado indicadores que se encuentran relacionados con el logro de metas del servicio analizado, permitiéndonos una comparación de alternativas para dar solución al problema que se presenta.

- La creación del servicio recreacional  tendrá un impacto ambiental altamente positivo, porque dará solución definitiva y duradera a un problema de falta de áreas de sano esparcimiento.

- Durante la construcción de la obra ocurrirán impactos ambientales negativos de corto tiempo (semanas); los mismo que son de fácil solución.

  - RECOMENDACIONES:

- Realizar estudios detallados en la geodinámica externa.

- Programar la construcción de la obra, en temporadas fuera de lluvias.